Zespół	Radosław Smoter / Arkadiusz Halat
Numer grupy	LK3
Grupa ćwiczenia	4
Temat projektu	Regulatory PI oraz PID.
Data oddania
Prowadzący przedmiot	Mgr inż. Denys Gutenko
Ocena

Modelowanie Układów Dynamicznych

# Wstęp
## Cel projektu
Celem projektu jest dobór parametrów, które zapewnią stabilną pracę regulatorów PI oraz PID.
## Informacje wstępne
Systemy kontroli są nieodzowną częścią otaczającego nas świata z niezliczoną ilością zastosowań wokół nas. Systemy kontroli składają się z podsystemów oraz procesów, złożonych w taki sposób, by osiągnąć zamierzony efekt, tj. wynik działania tego systemu na zadany sygnał wejściowy.
Można wyróżnić dwie miary działania takich systemów, pierwszą nazwijmy odpowiedzią przejściową (ang. transient response, pol. stan nieustalony, przejściowy), a drugą – odpowiedzią stanu ustalonego (ang. steady-state response, pol. stan ustalony). Rozważmy przykład windy poruszającej się wraz z użytkownikiem. Za odpowiedź przejściową uznamy tutaj, jak duże winda ma przyspieszenie oraz jak długo przyspiesza. Kiedy jej ruch się ustabilizuje, dla jednej prędkości, ten ruch można uznać za odpowiedź stanu ustalonego układu windy. Błąd stanu ustalonego, pokazany na rysunku, możemy porównać do tego, czy jadąca winda zatrzyma się na odpowiednim piętrze i wysokości.

Rys. 1: Wykres zależności położenia windy od czasu. Źródło [1].
Całkowita suma odpowiedzi układu składa się z odpowiedzi naturalnej (ang. natural response) oraz odpowiedzi wymuszonej (ang. forced response). Odpowiedź naturalna mówi o tym, jak system rozprasza lub zdobywa energię. Odpowiedź naturalna jest związana wyłącznie z zachowaniem układu, więc celem systemu regulacji jest jej jak najlepsza eliminacja, w przeciwnym przypadku, odpowiedź naturalna przeważy odpowiedź wymuszoną i będzie zmierzać do nieskończoności, co może spowodować zniszczenie systemu kontroli lub tego, co on kontroluje. Z kolei, odpowiedź wymuszona jest zależna wyłącznie od formy dostarczanych informacji.
Systemy kontroli muszą być stabilne, co oznacza, że ich odpowiedź naturalna z czasem musi równać się zero lub oscylować. W wielu systemach, odpowiedź przejściowa jest bezpośrednio powiązana z odpowiedzią naturalną, stąd, kiedy odpowiedź naturalna przybliży się do zera, gdy czas dąży do nieskończoności, to odpowiedź przejściowa również osiągnie zero, pozostawiając wyłącznie odpowiedź wymuszoną. Stabilny system będzie więc posiadał odpowiednie charakterystyki odpowiedzi.
## Transmitancja
Zadana nam transmitancja została przedstawiona w postaci transformacji Laplace’a.
G( s ) = { k e^{-T_0 s} } over { ( T_1 s + 1 )( T_2 s + 1 ) }
gdzie parametry zostały ustalone: k = 4,5 T_1 = 5 T_2 = 3 T_0 = 2
Oraz przeregulowanie układu zostało określone na 35 % .
Daną transmitancję łatwo przekształcić do postaci operatorowej za pomocą odwrotnej transformacji Laplace’a.
laplace^-1 = ( { 9 e^{ 2 over 5 - t over 5 } } over {4} - {9 e^{ 2 over 3 - t over 3 }} over {4} ) %theta(t - 2)
# Regulatory PI oraz PID
Celem regulatora jest takie przekształcenie odpowiedzi układu, by wraz z upływem czasu można było wyróżnić w niej odpowiedź stanu ustalonego. Cechą, która jest istotna w działaniu regulatora, jest stabilność.
Podstawowymi regulatorami używanymi w przemyśle są regulatory PID i ich różne kombinacje. Ich działanie opiera się na trzech elementarnych operacjach: wzmocnieniu (człon P), całkowaniu (człon I) oraz różniczkowaniu (człon D). Praktyczne zastosowanie znalazły regulatory P, PI, PD i PID. W naszej pracy, do regulacji układu, użyjemy regulatorów PI oraz PID.
Figura 1: Zamknięty układ regulacji. Źródło: [Polecenie do zadania].
# Układ regulacji i nastaw
Parametry pracy regulatorów PID i PI można dobrać za pomocą wielu metod. Wyróżnić wśród nich można tzw. metody inżynierskie oraz metody z wykorzystaniem optymalizacji.
- Metody inżynierskie – pierwsza i druga metoda Zieglera-Nicholsa, metoda Cohena-Coona, metoda Åströma-Hägglunda, metoda Hassena i Offereissena.
- Metody z wykorzystaniem optymalizacji opierają się natomiast nie na wartościach nastaw ustalonych w wyniku badań charakterystyk różnych transmitancji, a na analizie zachowania badanej transmitancji, dla której ma zostać dobrany regulator.
Ze względu na łatwość i szybkość dobrania nastaw regulatorów, używamy drugiej metody Zieglera-Nicholsa.
## Dobór parametrów regulacji
Dla układu zamkniętego przedstawionej transmitancji tworzymy model w Simulinku.

Dobieramy wzmocnienie w taki sposób, by pojawiający się w wyniku wykres przedstawiał oscylacje, których amplitudy kolejnych okresów nie zmieniają się w czasie (nietłumione). Wzmocnienie o takiej właściwości zapisujemy jako bazę dla naszego wzmocnienia użytego w regulatorze i dalej nazywamy wzmocnieniem krytycznym oraz oznaczamy przez k_kr = 1,05 .
Następnie mierzymy okres oscylacji. Jak widać na obrazie, wartość Period wynosi 12,788 sekund, co zapisujemy jako T_osc = 12,788 s . Z tak dobranymi parametrami możemy dokonać regulacji kontrolerów.

Rys. 2: Wprowadzenie układu zamkniętego zadanej transmitancji w nietłumione oscylacje, czas symulacji: 50 s.
## Regulator PI
Regulator PI ma taką postać matematyczną:
m( t ) = k_p [ e( t ) + 1 over T_i int from 0 to t {e( %tau )} ]
G_r( s ) = k_p [ 1 + 1 over { s T_i } ]
Metoda Zieglera-Nicholsa podaje takie wartości dla regulacji odpowiednich komponentów użytych w regulatorze:
k_p = 0,45 k_kr = 0,45 cdot 1,05 = 0,4725
T_i = T_osc over 1,2 = 12,788 over 1,2 = 10,6567
Po podstawieniu do modelu w Simulinku, otrzymujemy kontroler PI:
## Regulator PID
Rys. 3: Regulator PI.
m( t ) = k_p [ e( t ) + 1 over T_i int from 0 to t {e( %tau )} + T_d over T e^ { - { t over T } } ]
G_r( s ) = k_p [ 1 + 1 over { s T_i } + { s T_d } over { s T + 1 } ]
Dla poszczególnych komponentów, metoda Nicholsa-Zieglera podaje takie wartości ich współczynników:
k_p = 0,6 k_kr = 0,6 cdot 1,05 = 0,63
T_i = 0,5 T_osc = 0,5 cdot 12,788 = 6,394 s
T_d = T_osc over 8 = 12,788 over 8 = 1,5985 s
Po podstawieniu tych parametrów dostajemy układ PID:

# Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe

Rys. 4: Symulacja odpowiedzi skokowej zamkniętego układu kontrolera PI dla zadanej transmitancji, w domenie czasowej 150 s symulajci.
Jak widać na obrazie, przeregulowanie tego kontrolera wynosi 34,459%, co jest bardzo bliskie zadanemu przeregulowaniu 35%.

Rys. 5: Symulacja odpowiedzi skokowej zamkniętego układu kontrolera PID dla zadanej transmitancji, w domenie czasowej 150 s symulajci.
Z kolei przeregulowanie kontrolera PID dla tych wartości, wynosi 42,143%.
Po nałożeniu na siebie obu charakterystyk po regulacji oraz przed regulacją:

Figura 2: Charakterystyki skokowe zamkniętych układów regulacji PI i PID oraz układu przed regulacją Gs.
Jak widać na tym wykresie, nawet przed regulacją układ zachowywał stabilność, jednak oscylacje trwały bardzo długo, a odpowiedź po ustaleniu sygnału przejawiała znaczny błąd względem wielkości zadanej, równej 1.
Ze względu na małą czytelność odpowiedzi kontrolerów PI i PID, dołączamy również wykres ich odpowiedzi.

Figura 3: Charakterystyka skokowa układów zamkniętych kontrolerów PI oraz PID.

Figura 4: Charakterystyka Bodego układu otwartego regulatora PI.

Figura 5: Charakterystyka Bodego układu otwartego regulatora PID.
Na powyższych charakterystykach Bodego zaznaczono punkty, z których można odczytać wartości marginesu wzmocnienia Gm oraz marginesu fazy Pm. Są one również wyszczególnione w tytułach odpowiednich wykresów.
Margines wzmocnienia i margines fazy wyznaczają, czy układ jest stabilny. Ich dodatnie wartości oznaczają, że oba układy są stabilne.

Figura 6: Charakterystyki Bodego układów otwartych regulatorów PI oraz PID.

Figura 7: Charakterystyki Nyquista układów otwartych regulatorów PI oraz PID.
# Kod
clear; close all; clc;

%% Stwórz obiekt inercyjny dla kontrolera PID
s = tf("s");
Gs_Open = 4.5 * exp(-2 * s) / (5 * s + 1) / (3 * s + 1);
Gs_Closed = feedback(Gs_Open, 1);

%% Dane.
T_osc = 12.788; % Czas oscylacji.
Kkr = 1.05; % Wzmocnienie krytyczne.
% PID
Kp = 0.6 * Kkr; % Współcznynnik wzmocnienia regulatora PID.
Ti = T_osc * 0.5; % Stała czasowa dla regulatora PID, dla obiektu całkującego.
Td = T_osc / 8; % Stała czasowa dla regulatora PID, dla obiektu różniczkującego.
T = 1; % Stła czasowa dla regulatora PID, dla obiektu różniczkującego.
% PI
Kpp = 0.45 * Kkr; % Współczynnik wzmocnienia regulatora PI.
Tii = T_osc / 1.2; % Stała czasowa dla regulatora PI, dla obiektu całkującego.

%% Utwórz kontrolery.
% Stworzenie kontrolera PID.
C_PID = pid(Kp, Kp / Ti, Kp * Td, T);
% Stworzenie kontrolera PI.
C_PI = pid(Kpp, Kpp / Ti);

%% Utwórz system otwarty i zamknięty dla podanych kontrolerów oraz transmitancji.
% Układ o zamkiętym systemie.
Gs_PI_Closed = getPIDLoopResponse(C_PI, Gs_Open, "closed-loop");
Gs_PID_Closed = getPIDLoopResponse(C_PID, Gs_Open, "closed-loop");

% Układ o otwartym systemie.
Gs_PI_Open = getPIDLoopResponse(C_PI, Gs_Open, "open-loop");
Gs_PID_Open = getPIDLoopResponse(C_PID, Gs_Open, "open-loop");

%% Wykresy Bodego.
figure(1);
margin(Gs_PI_Open);
figure(2);
margin(Gs_PID_Open);
figure(3);
bode(Gs_PI_Open); grid on; hold on;
bode(Gs_PID_Open); hold off;
legend("PI", "PID");
title("Charakterystyki Bodego, układ otwarty");

%% Wykresy Nyquista.
figure(4);
nyquist(Gs_PI_Open); grid on; hold on;
nyquist(Gs_PID_Open); hold off;
legend("PI", "PID");
title("Charakterystyki Nyquista, układ otwarty");

%% Wykresy odpowiedzi skokowej.
figure(5);
step(Gs_Closed); grid on; hold on;
step(Gs_PI_Closed);
step(Gs_PID_Closed); hold off;
legend("Gs", "PI", "PID");
title("Charakterystyki skokowe, układ zamknięty");
# Źródła
„Control Systems Engineering Sixth Edition”, rozdz. 1.1, Norman S. Nise, John Wiley & Sons, Inc., 2011